## Лист1
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА | ОЛ | ВВ | СВ | ТН | ДЗТ2 | Т2 | Т | АРНТ | ЦД
Дистанционная защита от междуфазных замыканий (3 ступени) | ● | ●
Дистанционная защита от междуфазных замыканий (4 ступени) |  |  | ●
Дистанционная защита от двойных замыканий на землю (2 ступени) | ●
Блокировка при качаниях | ● | ● | ●
Токовая отсечка | ● | [5 empty] | ●
Максимальная токовая защита (3 ступени) | ● | ● |  |  |  | ● | ●
Максимальная токовая защита (4 ступени) |  |  | ●
Автоматическое ускорение | ● | ● | ●
Оперативное ускорение | ● | ● | ●
Токовая защита нулевой последовательности (2 ступени) | ● | ●
Токовая защита нулевой последовательности (4 ступени) |  |  | ●
Защита от однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной/компенсированной нейтралью | ●
Защита от дуговых замыканий | ● | ● | ● | [5 empty] | ●
Защита от обрыва провода | ● | ● | ●
Защита от перегрузки | ● | ● |  |  | ● |  | ●
Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной/компенсированной нейтралью | ●
Логика отключения от сигнальной ступени газовой защиты | ● |  |  |  | ● | ● | ●
Логика отключения от отключающей ступени газовой защиты | ● |  |  |  | ● | ● | ●
Логика отключения от технологических защит | ● |  |  |  | ● |  | ●
Логика отключения газовой защиты РПН |  |  |  |  | ● | ● | ●
Устройство резервирования при отказе выключателя | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  | ●
Защита минимального напряжения (2 ступени) | ● | ● |  | ●
Защита минимального напряжения (1 ступени) | [8 empty] | ●
Защита от повышения напряжения (2 ступени) | ●
Блокировка при неисправности цепей напряженичя секции шин 1 | ● | ● |  | ●
Блокировка при неисправности цепей напряженичя присоединения/секции шин 2 | ● | ● | ●
Защита от снижения частоты (2 ступени) | ●
Защита от повышения частоты (2 ступени) | ●
Защита от скорости изменения частоты (2 ступени) | ●
Автоматическая частотная разгрузка | ●
Частотное автоматическое повторное включение | ●
Автоматическое повторное включение | ● | ●
Контроль наличия напряжения на секции шин 1 | ● | ● | ● | ●
Контроль отсутствия напряжения на секции шин 1 | ● | ● | ● | ●
Контроль наличия напряжения на присоединении/секции шин 2 | ● | ● | ●
Контроль отсутствия напряжения на присоединении/секции шин 2 | ● | ● | ●
Контроль синхронизма | ● | ● | ●
Логика отключения/включения | ● | ●
Логика отключения |  |  | ● |  | ● | ● | ● |  | ●
Логическая защита шин |  | ● | ●
Токовый контроль защиты от дуговых замыканий |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ●
Автоматическое включение резерва |  | ● | ●
Восстановление нормального режима |  | ● | ●
Защита от феррорезонанса |  |  |  | ●
Сигнализация замыканий на землю |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
Комбинированный пусковой орган напряжения |  |  |  | ●
Автоматика ограничения снижения напряжения (3 ступени АОСН, 3 ступени АПВН) |  |  |  | ●
Автоматика ограничения снижения частоты (4 ступени АРЧ1, 4 ступени АЧР2, САЧР, 4 ступени ЧАПВ) |  |  |  | ●
Устройство отключения нагрузки |  |  |  | ●
Дифференциальная токовая защита |  |  |  |  | ●
Защита от потери охлаждения |  |  |  |  | ●
Токовый орган пуска охлаждения |  |  |  |  | ●
Токовый орган блокировки РПН |  |  |  |  | ● |  | ●
Логическая защита трансформатора | [6 empty] | ●
Автоматика регулирования напряжения трансформатора | [7 empty] | ●
МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ
Контроллер присоединения | ● | ● | ● |  |  | ● | ●
Контроль состояния коммутационных аппаратов (В, Р/ВЭ, ЗН) | ● | ● | ● |  |  | ● | ●
Контроль состояния коммутационных аппаратов (Р/ВЭ, ЗН) |  |  |  | ●
Контроль ресурса выключателя | ● | ● | ● |  |  | ● | ●
Контроль цепей отключения | ● | ● | ● |  |  | ● | ●
Контроль цепей тока | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ●
Контроль цепей напряжения | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ●
Контроль чередования фаз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Предупредительная сигнализация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Технологическая сигнализация |  |  |  |  | ● |  | ●